附件1

2025年度执法检查计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **项目** | **检查企业名称** | **列入原因** |
| 1月 | 重点检查（36家） | 贵州长江汽车有限公司 | 规上企业 |
| 宁德时代（贵州）新能源科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州华鑫信息技术有限公司 | 规上企业 |
| 福爱电子（贵州）有限公司 | 规上企业 |
| 贵安新区弗迪电池有限公司 | 规上企业 |
| 恒力（贵州）纺织智能科技有限公司 | 规上企业 |
| 摆门加油二站 | 危险化学品 |
| 黔中大道加油站 | 危险化学品 |
| 党武街道3家烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 |
| 马场镇9家烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 |
| 高峰镇5家烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 |
| 湖潮乡11家烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 |
| 2月 | 重点检查（37家） | 贵安新区红枫瓷业有限公司 | 煤气发生炉 |
| 贵州贵安新区百隆陶业有限公司 | 煤气发生炉 |
| 华彬快速消费品饮料（贵州）有限公司 | 规上企业 |
| 贵州贵安新区奥美德陶瓷有限公司 | 煤气发生炉 |
| 贵安新区中科星城石墨有限公司 | 规上企业 |
| 贵州奥瑞金包装有限公司 | 规上企业 |
| 贵阳金粒食品厂 | 涉粉企业 |
| 党武街道3家烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 |
| 马场镇9家烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 |
| 高峰镇5家烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 |
| 湖潮乡11家烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 |
| 百马大道加油站 | 危险化学品 |
| 平坝马场加油站 | 危险化学品 |
| 一般检查（4家） | 对一般检查的245家单位采取“随机选取被检查单位、随机确定监督检查人员”的方式开展检查 | 双随机 |
| 3月 | 重点检查（9家） | 贵州富智康精密电子有限公司 | 规上企业 |
| 贵州海纳储能技术有限公司 | 规上企业 |
| 贵州省瑞立达科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵安新区栗香生态农业有限公司 | 规上企业 |
| 贵州志恒金属制造有限公司 | 涉粉企业 |
| 马场镇尖尖坡砂石场 | 非煤矿山 |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 规上企业 |
| 京安大道加油站 | 危险化学品 |
| 东风加油站 | 危险化学品 |
| 一般检查（1家） | 对一般检查的245家单位采取“随机选取被检查单位、随机确定监督检查人员”的方式开展检查 | 双随机 |
| 4月 | 重点检查（9家） | 贵州全安密灵科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州高点科技有限公司 | 规上企业 |
| 晶泰科（贵州）光电科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州明创慧远技术有限公司 | 规上企业 |
| 贵州长峰科技有限公司 | 涉粉企业 |
| 中晶（贵州）显示科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州华永鑫机电制造有限公司 | 规上企业 |
| 金马南路加油站 | 危险化学品 |
| 博士路加油站 | 危险化学品 |
| 5月 | 重点检查（10家） | 贵州多彩智能交通设施制造有限公司 | 涉粉企业 |
| 贵州海达新能源科技有限公司 | 涉粉企业 |
| 贵州浪潮英信科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州凯瑞嘉电子科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州恒昇包装有限公司 | 规上企业 |
| 贵州恒燊纸业有限公司 | 规上企业 |
| 贵州振民电器开关厂 | 涉粉企业 |
| 摆门加油一站 | 危险化学品 |
| 百马大道南加油站 | 危险化学品 |
| 贵安大道壹号加油站 | 危险化学品 |
| 6月 | 重点检查（10家） | 中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司 | 规上企业 |
| 贵州华佳信科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州凯瑞嘉光电有限公司 | 规上企业 |
| 贵州固迪科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州中海信电子科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州广电五舟科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州仲盈装饰装修工程有限公司 | 涉粉企业 |
| 光达传动有限公司 | 规上企业 |
| 兴安大道加油站 | 危险化学品 |
| 贵安大道贰号加油站 | 危险化学品 |
| 一般检查（1家） | 对一般检查的245家单位采取“随机选取被检查单位、随机确定监督检查人员”的方式开展检查 | 双随机 |
| 7月 | 重点检查（9家） | 贵州紫江有限公司 | 规上企业 |
| 贵州时代绿色装备有限公司 | 规上企业 |
| 贵州中车时代绿色装备有限公司 | 规上企业 |
| 贵州星鸿科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州云上鲲鹏科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州长江汽车有限公司 | 规上企业 |
| 宁德时代（贵州）新能源科技有限公司 | 规上企业 |
| 摆门加油二站 | 危险化学品 |
| 黔中大道加油站 | 危险化学品 |
| 8月 | 重点检查（9家） | 贵州华鑫信息技术有限公司 | 规上企业 |
| 福爱电子（贵州）有限公司 | 规上企业 |
| 恒力（贵州）纺织智能科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵安新区红枫瓷业有限公司 | 煤气发生炉 |
| 贵州贵安新区百隆陶业有限公司 | 煤气发生炉 |
| 贵州贵安新区奥美德陶瓷有限公司 | 煤气发生炉 |
| 贵安新区高峰镇雨渲室内套装门厂 | 涉粉企业 |
| 百马大道加油站 | 危险化学品 |
| 平坝马场加油站 | 危险化学品 |
| 一般检查（1家） | 对一般检查的245家单位采取“随机选取被检查单位、随机确定监督检查人员”的方式开展检查 | 双随机 |
| 9月 | 重点检查（13家） | 贵州富智康精密电子有限公司 | 规上企业 |
| 贵州海纳储能技术有限公司 | 规上企业 |
| 贵州省瑞立达科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵安新区栗香生态农业有限公司 | 规上企业 |
| 贵州利发源贸易有限公司 | 涉粉企业 |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 规上企业 |
| 马场镇尖尖坡砂石场 | 非煤矿山 |
| 贵州全安密灵科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州高点科技有限公司 | 规上企业 |
| 晶泰科（贵州）光电科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州明创慧远技术有限公司 | 规上企业 |
| 京安大道加油站 | 危险化学品 |
| 东风加油站 | 危险化学品 |
| 10月 | 重点检查（10家） | 贵州源硕新能源科技有限公司 | 涉粉企业 |
| 中晶（贵州）显示科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州华永鑫机电制造有限公司 | 规上企业 |
| 贵州瑞迦智能制造有限公司 | 涉粉企业 |
| 贵州博厚东盛智能环保科技有限公司 | 涉粉企业 |
| 贵州浪潮英信科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州凯瑞嘉电子科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州凯瑞嘉光电有限公司 | 规上企业 |
| 金马南路加油站 | 危险化学品 |
| 博士路加油站 | 危险化学品 |
| 一般检查（1家） | 对一般检查的245家单位采取“随机选取被检查单位、随机确定监督检查人员”的方式开展检查 | 双随机 |
| 11月 | 重点检查（10家） | 贵州恒昇包装有限公司 | 规上企业 |
| 贵州恒燊纸业有限公司 | 规上企业 |
| 贵州红灯笼古建工程有限公司 | 涉粉企业 |
| 贵州华佳信科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州固迪科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州中海信电子科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州广电五舟科技有限公司 | 规上企业 |
| 摆门加油一站 | 危险化学品 |
| 百马大道南加油站 | 危险化学品 |
| 贵安大道壹号加油站 | 危险化学品 |
| 12月 | 重点检查（9家） | 贵州紫江有限公司 | 规上企业 |
| 贵州时代绿色装备有限公司 | 规上企业 |
| 贵州中车时代绿色装备有限公司 | 规上企业 |
| 贵州省金黔豫春茶叶有限公司 | 涉粉企业 |
| 光达传动有限公司 | 规上企业 |
| 贵州星鸿科技有限公司 | 规上企业 |
| 贵州云上鲲鹏科技有限公司 | 规上企业 |
| 兴安大道加油站 | 危险化学品 |
| 贵安大道贰号加油站 | 危险化学品 |

附件2

2025年度专项检查计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专项检查时间** | **专项检查内容** | **具体内容** |
| 1 | 第一季度 | 外包外租/高处作业 | 1、高处作业人员已按规定系挂安全带，且安全带系挂符合要求；2、安全带的佩戴是否牢固可靠安全带质量符合现行国家相关标准的要求，重点检查带子、带扣、带环、连接环、缝合等是否存在质量瑕疵；3、排查出租方、承租方是否签订安全生产管理协议；4、协议中是否存在免责条款；5、协议中是否明确出租方统一协调管理的职责职能以及双方的安全管理权利、义务。 |
| 2 | 第二季度 | 动火作业/有限空间 | 1、动火作业是否开具动火证；2、动火人是否持证动火；3、现场是否配备灭火器材材；4、看火人是否在位；5、动火现场周围是否存有可燃物；6、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；7、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业；8、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业；9、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。 |
| 3 | 第三季度 | 喷涂作业、危化品 | 1. 按照GB15607-2023《涂装作业安全规程粉末静电喷涂工艺安全》进行检查；

2、危险化学品存放位置是否合理、化学品无泄漏现象、通风情况、标签情况、储存室周围无其他隐患。 |
| 4 | 第四季度 | 专项检查回头看 | 对专项检查情况进行梳理，分析专项检查情况，规划来年重点专项检查方向。 |

附件3

2025年综合监管检查计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查时间** | **检查单位** | **所需工作日** | **检查重点事项** |
|  2025年1月 | **重点检查单位5家：**贵阳市综合执法局贵安支队、公路管理局、贵安新区公安局、马场镇、湖潮乡。 | 20 | 道路交通、抗凝冻、森林防火、烟花爆竹等重点事项。 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年2月 | **重点检查单位4家：**城乡建设局（自然资源和规划局）、经济发展局、党武街道、高峰镇。 | 20 | 供电、建筑施工、森林防火、企业复工复产等重点事项。 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年3月 | **重点检查单位4家：**贵安发展集团有限公司、贵安产控集团、工业和信息化局、贵安农投。 | 20 | 复工复产、建设项目、外包外租场所等事项 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年4月 | **重点检查单位4家：**统筹城乡发展局、市场监管局、投资促进局（商务局）、供电局。 | 20 | 农业领域、特种设备、商贸领域、电力等事项 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年5月 | **重点检查单位4家：**党武街道、湖潮乡、消防救援支队、社会事业管理局。 | 20 | 落实森林防火、防汛抗旱、教育医疗交通文旅、水务、林业、森林防火、民政及等事项 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年6月 | **重点检查单位4家：**大学城管委会、贵阳大数据科创城管委会、贵安综保区管委会、清镇职教城管委会。 | 20 | 落实安全生产、防汛抗旱等事项 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年7月 | **重点检查单位4家：**贵阳市综合执法局贵安支队、城乡建设局（自然资源和规划局）、贵安新区公安局、消防救援支队。 | 20 | 道路交通、防汛抗旱、建筑施工、地质灾害防治等事项 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年8月 | **重点检查单位5家：**公路管理局、社会事业管理局、工业和信息化局、经济发展局、供电局。 | 20 | 农村道路、教育医疗交通文旅水务林业、企业、输油管道、电力等安全 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年9月 | **重点检查单位3家：**贵安发展集团有限公司、贵安产控集团、贵安农投。 | 20 | 建设项目、外包外租等事项 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年10月 | **重点检查单位3家：**统筹城乡发展局、市场监管局、投资促进局（商务局）。 | 20 | 农业领域、特种设备、商贸领域等事项 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年11月 | **重点检查单位4家：**党武街道、湖潮乡、马场镇、高峰镇。 | 20 | 森林防火、属地管理责任等事项 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 2025年12月 | **重点检查单位4家：**大学城管委会、贵阳大数据科创城管委会、贵安综保区管委会、清镇职教城管委会。 | 20 | 道路交通、抗凝冻、项目建设等重点事项。 |
| **一般检查单位1家：**随机抽查1家。 |
| **现场检查1-2家企业：从重点检查、一般检查单位监管企业随机抽查1-2家，检查重点检查、一般检查单位履职情况。** |
| 合计 |  240 |

备注：重点检查单位一年覆盖2次，一般检查单位一年1次。

附件4

各成员单位内业资料检查清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查事项** | **检查内容（仅供参考，结合实际情况重点抽查）** | **检查结果** | **备注** |
| **深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述精神** | 查阅党委（组）中心组学习计划、会议纪要等 | 现场核查资料 |  |
| **责任落实** | （1）按照《贵安新区2025年安全生产工作要点》《贵安新区2025年度安全生产和消防工作目标任务责任书》分解落实各项工作任务或提出本行业本部门工作要点的。（2）贯彻落实国家、省、市、新区安全生产会议精神。（3）召开专题会议分析研究本系统安全生产形势，安排部署重点工作，及时协调解决安全生产突出问题的。（4）单位主要负责人每年参加本行业领域安全生产督查检查或调研督导情况。 | 现场核查资料 |  |
| **监管执法**  | （1）按照常态化“打非治违”工作要求开展工作，制定年度打击治理重点，开展安全生产监督检查，严厉打击各类违法违规行为。（2）对本行业领域安全生产专项行动开展情况有督导检查、有调度统计、有总结分析、有改进措施。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查。 |  |
| **安全生产治本攻坚三年行动** | （1）按要求开展本行业生产经营单位主要负责人安全教育培训。（2）组织开展本行业重大事故隐患判定标准学习宣贯活动。（3）对重大事故隐患未闭环管理、销号落实“三签字”。（4）按要求督促生产经营单位从业人员安全素质能力提升，未实现全员安全培训。（5）督促各重点行业领域企业按要求组织开展疏散逃生演练。（6）开展典型事故、违法案例、隐患场景曝光等进行警示教育。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查。 |  |
| **风险防控** | （1）按照《贵州省生产经营单位安全生产风险分级管控与隐患排查治理办法》《贵安新区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》落实风险分级管控与隐患排查治理，建立“两张清单”，对监管对象全覆盖。（2）抓好重点时段安全风险防控。对国庆、五一、全国两会等重大活动期间和节假日以及汛期、低温凝冻等重点时段开展专题研判并落实防范措施。（3）按要求督促生产经营单位建立危险作业领导审批和现场管理制度，严格落实《贵阳贵安危险作业安全管理指南》要求。 | 现场核查工作资料和现场问询有关人员 |  |
| **基础建设** | （1）保障安全生产投入的或配齐有关监管人员。（2）推动引导本行业领域企业建设安全生产标准化管理体系。（3）按要求督促企业开展职业卫生管理工作。 | 现场核查工作资料 |  |
| **应急准备** | （1）按照《贵州省突发事件应急预案管理办法》《贵安新区突发事件总体应急预案》要求组织或配合相关部门编制修订并组织演练；对本行业领域重点生产经营单位的应急管理工作开展监督检查、抽查生产安全事故应急救援预案演练。（2）按规定报送生产安全事故信息。（3）将应急物资储备、应急抢险救援装备和通讯装备建设纳入经费保障并落实。 | 现场核查工作资料 |  |
| **宣传教育** | （1）开展经常性的安全宣传，未因地制宜地在办公、作业区域、围墙、生产经营场所醒目位置设置安全生产宣传专栏，悬挂张贴安全生产宣传标语、安全生产系列挂图、利用电子屏滚动播放安全宣传片和安全提示；（2）在本单位内部刊物、网站、微信微博公众号等平台设立安全生产宣传专题专栏，定期刊登或推送安全生产知识和提醒；（3）开展安全生产月宣传活动、安全宣传“五进”活动。 | 现场核查工作资料 |  |
| **重点工作** | （1）按照国家、省、市、新区文件要求和“三管三必须”原则，开展燃气、小散工程和零星作业、防高坠、有限空间作业、动火作业、外包外租场所、醇基燃料等专项整治等重点工作。（2）落实森林防火指挥部及其办公室安排部署各项相关工作。（3）落实防汛抗旱指挥部及其办公室安排部署各项相关工作。 | 现场核查工作资料 |  |

|  |
| --- |
| 附件5重点领域现场检查清单（建筑施工） |
| **主要内容** | **检查事项** | **检查内容（仅供参考）** | **检查结果** | **备注** |
| **一、安全防护** | 落实《建筑工程安全管理条例》等法律法规 | 1.安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证。2.在施工现场危险部位应当设立安全警示标志。3.施工现场应配备消防灭火器材。4.施工现场临边设置不低于1.2m的防护栏杆。5.施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求。6.施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求。7.临街和通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求。8.电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网。9.悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌。 |  |  |
| **二、临时用电** | 施工组织和审核 | 1.编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续。2.安全技术交底资料齐全、有效。3.接地电阻、绝缘电阻测定符合要求。4.配电系统采用三级配电、二级保护，箱体结构、箱内电气设置、进出线路、分配电箱与开关箱和用电设备的距离符合规范要求。5.漏电保护器参数符合要求。6.外电防护设施设置符合要求，外电架空线路正下方无施工、建造临时设施。 |  |  |
|  **三、基坑工程** | 是否为深基坑，检查施工组织和审核。 | 1.基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案。2.基坑监测项目符合规范要求。3.基坑支护结构变形控制值符合规范要求。4.基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施。5.基坑支护结构完整。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查 |  |
| **四、脚手架** | 检查脚手架施工方案，对照现场。 | 1.架体基础符合要求。2.扫地杆距离符合要求。3.杆间间距、连接方式、斜支撑、剪刀撑设置位置和角度符合相关规范要求。4.连墙件设置符合要求。5.安全网设置符合要求。6.作业层防护栏杆符合要求。7.脚手板符合要求。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查 |  |
| **五、吊篮** | 现场查看 | 1.防坠安全锁标定符合要求。2.上限位装置符合要求。3.安全绳安全带固定位置符合要求。4.防护栏杆符合要求。5.防护顶板符合要求。6.吊篮内作业人员数量符合要求。 | 现场核查工作资料和现场问询有关人员 |  |
| **六、塔式起重机** | 现场查看 | 1.载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效。 2.塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电。 3.基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求，排水通畅，并与基坑保持安全距离。 4.避雷接地装置牢固可靠，接地电阻等符合规定。 5.吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置。 6.钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求。 | 现场核查工作资料 |  |
| **七、施工升降机** | 现场查看 | 1.地面防护围栏符合规范要求。2.停层平台等防护设施符合规范要求。 3.按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效。4.安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效。5.附墙架采用标准产品且已进行设计计算。 | 现场核查工作资料 |  |
| **八、人员持证上岗** | 现场查看 | 1.项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书。 2.特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 3.施工现场专职安全管理人员、特种作业人员按规定配备。 4.从业人员或新进场人员按要求进行施工安全、消防安全教育培训。 | 现场核查工作资料 |  |

|  |
| --- |
| 人员密集场所安全生产现场检查清单 |
| **主要内容** | **检查事项** | **检查内容（仅供参考）** | **检查结果** | **备注** |
| **一、消防通道、安全出口、消防车通道** | 现场查看 | 安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通，未占用、堵塞、封闭。 |  |  |
| **二、疏散指示标志、应急照明** | 现场查看 | 1.在疏散路线墙壁下方、安全出口等处是否设置了蓄光式疏散指示标志并能正常工作。 2.是否设置了应急照明设施并保持完好有效。 |  |  |
|  **三、室内消火栓、灭火器** | 现场查看 | 1.室内消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全，水带与接口绑扎牢固，消火栓内有水且压力正常。 2.储压式灭火器压力符合要求，压力表指针在绿区。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查 |  |
| **四、防火门、防火卷帘** | 现场查看 | 1.封闭楼梯间应设常闭式防火门，且能自行关闭。 2.防火卷帘下方无障碍物。 3.手动测试防火卷帘，卷帘能下落至地板面。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查 |  |
| **五、火灾自动报警系统** | 现场查看报警系统 | 1.任选一个探测器进行吹烟或摁下手动报警按钮，控制设备能正确显示火灾报警信号。 2.发出警报后，值班员或专（兼）职消防员携带手提式灭火器到现场确认，并及时向消防控制室报告。 | 现场核查工作资料和现场问询有关人员 |  |
| **六、消防水泵房** | 现场查看 | 1.配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压（增压）泵的电控开关设置在自动（接通）位置。 2.消防水泵能现场、远程启动。 | 现场核查工作资料 |  |
| **七、消防控制室** | 现场查看消防控制室 | 1.每班值班员不少于2人，经过培训，持证上岗。 2.值班员能熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》（在控制室张贴），能熟练操作消防控制设备。 3.消防控制设备处于正常运行状态，能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号，能正确打印有关信息。 | 现场核查工作资料 |  |
| **八、“四个能力”建设** | 现场查看、询问 | 员工应能掌握本岗位的火灾危险性，会报警、会灭初期火灾、会组织人员疏散逃生。“四个能力”是指：检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力。 | 现场核查工作资料 |  |

|  |
| --- |
|  学校安全生产现场检查清单 |
| **主要内容** | **检查事项** | **检查内容（仅供参考）** | **检查结果** | **备注** |
| **一、消防安全** | 现场查看 | 1.学校各类场所按规定要求配置消防器材，建有校内义务消防队。 2.加强消防设施与消防器材的日常维护工作，及时添置应配器材，经常检查消防水管、消防栓状态，有检查、维修保养档案。 3.学校各类用房按规定设置防火隔离门和疏散通道，隔离门安装开启方向必须向外且无损坏，同时要确保疏散通道、安全出口和消防车通道的畅通，消防标志设置正确、醒目。 |  |  |
| **二、交通安全** | 现场查看 | 1.加强校车管理，校车必须检验合格，并定期维护和检测。驾驶员应当身体健康，具备相应准驾车型3年以上安全驾驶经历，最近3年内任一记分周期没有致人伤亡的交通责任事故。 2.学校周边道路交通是否存在安全隐患，交通安全警示标牌是否规范。 |  |  |
|  **三、用电安全** | 现场查看 | 1.学校各类场所电线无老化、无私拉乱接、护套破损、零线与火线绞缠现象，电脑室、多媒体教室等场所的强、弱电必须分开。电器连接科学合理。 2.电线规格须与电器容量相匹配，不得超负荷使用，不准使用大功率白炽灯炮，且白炽灯上的悬挂电线长度要适当。 3.各类电器盒要完好无损，盒内电线不得外露与裸露。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查 |  |
| **四、实验室安全** | 现场查看 | 1.有实验室管理制度、实验员工作职责、实验安全工作领导小组及责任人，并置于实验室显著位置。 2.严格建立危险化学品的购买、保管、使用、登记、注销等制度，保证将危险化学品存放安全地点，并有专人保管。 3.定期对实验室的吊扇、照明灯具、大功率电器插头插座进行全面检查，发现问题及时解决，杜绝事故隐患。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查 |  |
| **五、校舍安全** | 现场查看 | 1.加强对大跨度建筑房梁和尖顶房、被天棚遮挡的木屋架、水泥屋架、钢屋架的检查监控工作。加固完善学校围墙和门房。 2.做好校舍墙体缝隙、倾斜、局部变形、木架梁的虫蛀、钢架梁焊缝、锈蚀程度、尖顶屋面的挂瓦下滑等监控工作。 3.楼梯及高地、水池等易发生危险的地方要设置警示牌、指示标志或者采取防护措施。 4.校内施工场地要用安全网或篱笆隔离施工，学校要与施工单位签定安全责任协议。 5.学校不得将场地出租给他人从事易燃、易爆、有毒、有害等危险品的生产、经营活动。不得出租校园内场地停放校外机动车辆。 | 现场核查工作资料和现场问询有关人员 |  |
| **六、食品卫生安全** | 现场查看 | 1.食堂工作人员须“两证”齐全，工作时须穿戴工作衣帽，要有“二次更衣室”。 2.生熟食品必须分开，无过期变质食品。 3.清洗、消毒要有标记，食堂要有灭蝇灭鼠设施。 4.学校超市、小卖部进货渠道正规，环境整洁、卫生，无“三无”食品，无过期霉变食品。 | 现场核查工作资料 |  |
| **七、教学安全** | 现场查看 | 1.学校应当按照《学校体育工作条例》和教学计划组织体育教学和体育活动，并根据教学要求采取必要的保护和帮助措施，体育设施和器械符合标准、牢固无安全隐患。 2.学生在教学楼进行教学活动和晚自习时，学校应当合理安排学生疏散时间和楼道上下顺序，同时安排人员巡查，楼道应配备应急照明，防止发生停电拥挤踩踏伤害事故。 | 现场核查工作资料 |  |
| **八、特种设备安全** | 现场查看、询问 | 1.特种设备安全管理人员和操作人员持证上岗并严格执行管理制度和操作规程，有无随意改装现象。 2.做好日常维护保养工作，定期检查设备安全，并认真填写记录。 | 现场核查工作资料 |  |
| 景区景点安全生产现场检查清单 |
| **主要内容** | **检查事项** | **检查内容（仅供参考）** | **检查结果** | **备注** |
| **一、特种设备** | 现场查看备案保养记录 | 景区景点内游乐设施、索道、缆车等设备设施和交通工具经过相关主管部门批准，定期进行维修和保养，使其始终处于良好的安全技术状况，在运营前进行全面的检查，严禁带故障运行。 |  |  |
| **二、安全监控** | 现场查看 | 安全监控系统齐备、有效。 |  |  |
|  **三、水上项目** | 现场查看 | 水面活动项目配备专业救护人员和救护设施，水上交通工具按规定配足救生衣或救生圈。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查 |  |
| **四、消防** | 检查现场物资和队伍情况。 | 建立义务消防队伍、保持消防通道畅通、配备足够的消防器材。 | 现场核查工作资料，实地抽查、核查 |  |
| **五、警示标示** | 现场查看 | 旅游线路上塌方、滑坡、险峻的山林游步道、水面、瀑布、洞穴，游乐设施、工程施工现场地等涉及游客安全的地段和区域设置明显、规范的安全警示标志。 | 现场核查工作资料和现场问询有关人员 |  |